## Metadatos
date | time | module | module_category | irradiance | area
2025-10-27 | 09:00:00 | IV600_sample_1 | IV600 | 725
2025-10-27 | 10:00:00 | IV600_sample_2 | IV600 | 725
2025-10-27 | 11:00:00 | IV600_sample_3 | IV600 | 725

## Analisis_Parametros
Archivo | Fecha | Hora | Modulo | Irradiacion_W_m2 | Temperatura_C | Pmax_W | Vmp_V | Imp_A | Isc_A | Voc_V | FF | Eficiencia_%
iv_risen.xlsx_sample1 | 2025-10-27 | 09:00:00 | IV600_sample_1 | 725 |  | 380.6869 | 37.1583 | 10.245 | 10.7005 | 45.6418 | 0.77947
iv_risen.xlsx_sample2 | 2025-10-27 | 10:00:00 | IV600_sample_2 | 725 |  | 380.6936 | 38.0783 | 9.9977 | 10.6997 | 45.6917 | 0.7787
iv_risen.xlsx_sample3 | 2025-10-27 | 11:00:00 | IV600_sample_3 | 725 |  | 315.2446 | 38.3048 | 8.2299 | 8.6718 | 46.1609 | 0.78752

## iv_risen_1
Voltage_V | Current_A | Power_W | Voltage_V_1000 | Current_A_1000 | Power_W_1000
0.45659 | 10.7005 | 4.8857 | 0.45659 | 14.7593 | 6.7389
15.8813 | 10.699 | 169.9149 | 15.8813 | 14.7573 | 234.3653
16.0426 | 10.6977 | 171.6193 | 16.0426 | 14.7555 | 236.7163
16.4487 | 10.6963 | 175.9395 | 16.4487 | 14.7535 | 242.6752
16.5962 | 10.6949 | 177.4951 | 16.5962 | 14.7516 | 244.8208
16.8211 | 10.6936 | 179.8781 | 16.8211 | 14.7498 | 248.1078
17.0567 | 10.692 | 182.3707 | 17.0567 | 14.7476 | 251.5458
17.2417 | 10.6899 | 184.3127 | 17.2417 | 14.7447 | 254.2244
17.4873 | 10.6881 | 186.9062 | 17.4873 | 14.7422 | 257.8017
17.8296 | 10.6862 | 190.5295 | 17.8296 | 14.7395 | 262.7994
17.9809 | 10.6837 | 192.1036 | 17.9809 | 14.7362 | 264.9705
18.1989 | 10.6812 | 194.3852 | 18.1989 | 14.7326 | 268.1176
18.4238 | 10.678 | 196.7294 | 18.4238 | 14.7283 | 271.3509
18.5818 | 10.6751 | 198.3623 | 18.5818 | 14.7243 | 273.6031
18.9 | 10.6722 | 201.7049 | 18.9 | 14.7203 | 278.2137
19.1907 | 10.669 | 204.7447 | 19.1907 | 14.7158 | 282.4065
19.3258 | 10.6645 | 206.101 | 19.3258 | 14.7097 | 284.2773
19.5554 | 10.6585 | 208.4318 | 19.5554 | 14.7014 | 287.4922
19.778 | 10.6528 | 210.6908 | 19.778 | 14.6935 | 290.608
19.9342 | 10.6477 | 212.2539 | 19.9342 | 14.6865 | 292.7639
20.2785 | 10.6438 | 215.8405 | 20.2785 | 14.6811 | 297.711
20.5027 | 10.6404 | 218.1577 | 20.5027 | 14.6765 | 300.9071
20.6779 | 10.6378 | 219.9674 | 20.6779 | 14.6729 | 303.4033
20.915 | 10.635 | 222.4305 | 20.915 | 14.6689 | 306.8007
21.1411 | 10.6328 | 224.7884 | 21.1411 | 14.6659 | 310.0529
21.3033 | 10.6307 | 226.4686 | 21.3033 | 14.663 | 312.3704
21.6279 | 10.6283 | 229.8675 | 21.6279 | 14.6597 | 317.0586
21.8385 | 10.6262 | 232.0607 | 21.8385 | 14.6569 | 320.0837
22.0289 | 10.624 | 234.0348 | 22.0289 | 14.6538 | 322.8066
22.2517 | 10.6218 | 236.3527 | 22.2517 | 14.6507 | 326.0037
22.4697 | 10.6197 | 238.6224 | 22.4697 | 14.6479 | 329.1344
22.6352 | 10.6172 | 240.3225 | 22.6352 | 14.6444 | 331.4793
22.9981 | 10.6155 | 244.1354 | 22.9981 | 14.642 | 336.7384
23.1748 | 10.614 | 245.977 | 23.1748 | 14.64 | 339.2786
23.38 | 10.6124 | 248.1173 | 23.38 | 14.6377 | 342.2307
23.5997 | 10.6106 | 250.4073 | 23.5997 | 14.6353 | 345.3894
23.8082 | 10.608 | 252.5563 | 23.8082 | 14.6317 | 348.3535
23.9708 | 10.6039 | 254.1838 | 23.9708 | 14.6261 | 350.5984
24.2367 | 10.5996 | 256.9003 | 24.2367 | 14.6202 | 354.3453
24.5058 | 10.5956 | 259.653 | 24.5058 | 14.6146 | 358.1421
24.7168 | 10.5921 | 261.8017 | 24.7168 | 14.6097 | 361.1058
24.9432 | 10.589 | 264.1249 | 24.9432 | 14.6056 | 364.3103
25.1382 | 10.5858 | 266.1063 | 25.1382 | 14.601 | 367.0432
25.4347 | 10.5825 | 269.1629 | 25.4347 | 14.5966 | 371.2592
25.7086 | 10.5802 | 272.0018 | 25.7086 | 14.5934 | 375.1749
25.8406 | 10.5774 | 273.3276 | 25.8406 | 14.5896 | 377.0036
26.0653 | 10.5751 | 275.6434 | 26.0653 | 14.5863 | 380.1978
26.3069 | 10.573 | 278.1435 | 26.3069 | 14.5835 | 383.6462
26.448 | 10.5706 | 279.5711 | 26.448 | 14.5801 | 385.6154
26.6915 | 10.5683 | 282.0851 | 26.6915 | 14.577 | 389.0829
27.0074 | 10.5663 | 285.3693 | 27.0074 | 14.5743 | 393.6129
27.1942 | 10.5646 | 287.2959 | 27.1942 | 14.5719 | 396.2702
27.4096 | 10.5627 | 289.521 | 27.4096 | 14.5693 | 399.3393
27.633 | 10.5614 | 291.8429 | 27.633 | 14.5674 | 402.5419
27.7985 | 10.5592 | 293.5308 | 27.7985 | 14.5645 | 404.87
28.2195 | 10.5568 | 297.9089 | 28.2195 | 14.5612 | 410.9088
28.3685 | 10.5544 | 299.4132 | 28.3685 | 14.5578 | 412.9838
28.5166 | 10.5529 | 300.9317 | 28.5166 | 14.5557 | 415.0782
28.9512 | 10.5501 | 305.4384 | 28.9512 | 14.5519 | 421.2943
29.4879 | 10.5473 | 311.0193 | 29.4879 | 14.5481 | 428.9922
29.8677 | 10.5448 | 314.9495 | 29.8677 | 14.5446 | 434.4131
30.3011 | 10.5422 | 319.4417 | 30.3011 | 14.541 | 440.6092
30.826 | 10.5399 | 324.9038 | 30.826 | 14.5378 | 448.1432
31.4135 | 10.5358 | 330.9656 | 31.4135 | 14.5321 | 456.5043
31.7811 | 10.5322 | 334.7243 | 31.7811 | 14.5272 | 461.6887
32.3188 | 10.5251 | 340.1571 | 32.3188 | 14.5173 | 469.1822
32.7479 | 10.5199 | 344.5044 | 32.7479 | 14.5102 | 475.1784
33.4053 | 10.5146 | 351.2437 | 33.4053 | 14.5029 | 484.4741
33.8524 | 10.5111 | 355.8261 | 33.8524 | 14.4981 | 490.7946
34.2434 | 10.5077 | 359.8198 | 34.2434 | 14.4934 | 496.3031
34.6331 | 10.5058 | 363.8463 | 34.6331 | 14.4907 | 501.8569
34.7635 | 10.5026 | 365.1076 | 34.7635 | 14.4864 | 503.5967
34.9609 | 10.498 | 367.0212 | 34.9609 | 14.48 | 506.2362
35.1721 | 10.4932 | 369.067 | 35.1721 | 14.4733 | 509.058
35.3707 | 10.4884 | 370.9807 | 35.3707 | 14.4667 | 511.6975
35.5161 | 10.483 | 372.3163 | 35.5161 | 14.4594 | 513.5398
35.953 | 10.4727 | 376.524 | 35.953 | 14.4451 | 519.3435
36.0619 | 10.4476 | 376.761 | 36.0619 | 14.4105 | 519.6704
36.2423 | 10.4156 | 377.4863 | 36.2423 | 14.3664 | 520.6708
36.4584 | 10.383 | 378.5485 | 36.4584 | 14.3214 | 522.1358
36.6421 | 10.3455 | 379.0814 | 36.6421 | 14.2697 | 522.8709
36.8079 | 10.2985 | 379.0662 | 36.8079 | 14.2048 | 522.8499
37.1583 | 10.245 | 380.6869 | 37.1583 | 14.131 | 525.0854
37.2644 | 10.1899 | 379.7209 | 37.2644 | 14.0551 | 523.7529
37.4382 | 10.1315 | 379.3045 | 37.4382 | 13.9745 | 523.1786
37.6285 | 10.0698 | 378.9127 | 37.6285 | 13.8894 | 522.6382
37.7947 | 10.0048 | 378.1271 | 37.7947 | 13.7997 | 521.5547
37.9556 | 9.9359 | 377.1239 | 37.9556 | 13.7047 | 520.1709
38.2448 | 9.8635 | 377.2255 | 38.2448 | 13.6048 | 520.311
38.3594 | 9.7877 | 375.4514 | 38.3594 | 13.5003 | 517.864
38.5279 | 9.7085 | 374.0471 | 38.5279 | 13.391 | 515.927
38.6963 | 9.626 | 372.4892 | 38.6963 | 13.2772 | 513.7783
39.0326 | 9.4514 | 368.9121 | 39.0326 | 13.0364 | 508.8443
39.2449 | 9.3591 | 367.2988 | 39.2449 | 12.9092 | 506.6191
39.3448 | 9.2645 | 364.5084 | 39.3448 | 12.7786 | 502.7702
39.507 | 9.1669 | 362.1562 | 39.507 | 12.644 | 499.5258
39.6706 | 9.0665 | 359.6727 | 39.6706 | 12.5055 | 496.1003
39.8794 | 8.858 | 353.2537 | 39.8794 | 12.218 | 487.2465
40.0929 | 8.75 | 350.814 | 40.0929 | 12.069 | 483.8814
40.2416 | 8.6405 | 347.7084 | 40.2416 | 11.918 | 479.5978
40.5048 | 8.4172 | 340.9387 | 40.5048 | 11.61 | 470.2602
40.9024 | 8.1859 | 334.8242 | 40.9024 | 11.2909 | 461.8265
40.9185 | 8.0688 | 330.1613 | 40.9185 | 11.1293 | 455.395
41.1347 | 7.833 | 322.2059 | 41.1347 | 10.8041 | 444.4219
41.3186 | 7.5945 | 313.7927 | 41.3186 | 10.4751 | 432.8175
41.4612 | 7.4744 | 309.8971 | 41.4612 | 10.3095 | 427.4443
41.7018 | 7.2326 | 301.6108 | 41.7018 | 9.9759 | 416.0149
42.0255 | 6.8691 | 288.6784 | 42.0255 | 9.4747 | 398.1771
42.167 | 6.7492 | 284.5941 | 42.167 | 9.3093 | 392.5436
42.2635 | 6.5115 | 275.199 | 42.2635 | 8.9814 | 379.5849
42.4736 | 6.1598 | 261.6266 | 42.4736 | 8.4962 | 360.8643
42.7455 | 5.821 | 248.8221 | 42.7455 | 8.029 | 343.2029
43.1044 | 5.4964 | 236.9201 | 43.1044 | 7.5813 | 326.7864
43.0757 | 5.3903 | 232.1914 | 43.0757 | 7.4349 | 320.264
43.4174 | 4.8723 | 211.5443 | 43.4174 | 6.7205 | 291.7852
43.5118 | 4.5954 | 199.954 | 43.5118 | 6.3385 | 275.7987
43.724 | 4.3417 | 189.8377 | 43.724 | 5.9886 | 261.8452
43.8999 | 3.8718 | 169.9738 | 43.8999 | 5.3405 | 234.4467
44.1159 | 3.5579 | 156.9616 | 44.1159 | 4.9075 | 216.4988
44.2936 | 3.2109 | 142.2233 | 44.2936 | 4.4289 | 196.17
44.4756 | 2.7436 | 122.0233 | 44.4756 | 3.7843 | 168.308
44.7084 | 2.4159 | 108.0106 | 44.7084 | 3.3323 | 148.9801
44.9047 | 2.037 | 91.4708 | 44.9047 | 2.8097 | 126.1666
45.1341 | 1.5779 | 71.2166 | 45.1341 | 2.1764 | 98.2298
45.3128 | 0.99214 | 44.9566 | 45.3128 | 1.3685 | 62.0091
45.3956 | 0.74081 | 33.6293 | 45.3956 | 1.0218 | 46.3853
45.6076 | 0.40678 | 18.5523 | 45.6076 | 0.56108 | 25.5894
45.6418 | 0.015857 | 0.72373 | 45.6418 | 0.021871 | 0.99825

## iv_risen_2
Voltage_V | Current_A | Power_W | Voltage_V_1000 | Current_A_1000 | Power_W_1000
0.45749 | 10.6997 | 4.895 | 0.45749 | 14.7581 | 6.7518
14.9325 | 10.6992 | 159.7664 | 14.9325 | 14.7576 | 220.3674
15.0736 | 10.6988 | 161.2689 | 15.0736 | 14.7569 | 222.4399
15.3245 | 10.6987 | 163.9516 | 15.3245 | 14.7568 | 226.1401
15.4927 | 10.6981 | 165.7421 | 15.4927 | 14.756 | 228.6098
15.5871 | 10.6979 | 166.7493 | 15.5871 | 14.7557 | 229.999
15.7222 | 10.6978 | 168.1933 | 15.7222 | 14.7556 | 231.9908
15.875 | 10.6984 | 169.837 | 15.875 | 14.7564 | 234.258
15.8955 | 10.6985 | 170.0573 | 15.8955 | 14.7565 | 234.5618
16.0898 | 10.6979 | 172.1276 | 16.0898 | 14.7558 | 237.4173
16.2571 | 10.6979 | 173.917 | 16.2571 | 14.7558 | 239.8855
16.3444 | 10.6975 | 174.8437 | 16.3444 | 14.7552 | 241.1637
16.4576 | 10.6969 | 176.0459 | 16.4576 | 14.7544 | 242.822
16.5669 | 10.6964 | 177.2067 | 16.5669 | 14.7537 | 244.4231
16.6271 | 10.6958 | 177.8402 | 16.6271 | 14.7528 | 245.2968
16.8513 | 10.6947 | 180.2203 | 16.8513 | 14.7514 | 248.5797
16.9347 | 10.6942 | 181.1033 | 16.9347 | 14.7506 | 249.7976
17.0389 | 10.6931 | 182.199 | 17.0389 | 14.7492 | 251.309
17.1424 | 10.6924 | 183.2941 | 17.1424 | 14.7482 | 252.8194
17.2435 | 10.6916 | 184.3602 | 17.2435 | 14.747 | 254.2899
17.3197 | 10.6913 | 185.1696 | 17.3197 | 14.7466 | 255.4063
17.6054 | 10.6899 | 188.1995 | 17.6054 | 14.7446 | 259.5855
17.6159 | 10.6895 | 188.3045 | 17.6159 | 14.7441 | 259.7303
17.7165 | 10.6887 | 189.3668 | 17.7165 | 14.743 | 261.1956
17.8222 | 10.6874 | 190.4738 | 17.8222 | 14.7413 | 262.7225
17.9103 | 10.6868 | 191.4032 | 17.9103 | 14.7404 | 264.0045
17.9984 | 10.686 | 192.3307 | 17.9984 | 14.7393 | 265.2837
18.2469 | 10.6853 | 194.973 | 18.2469 | 14.7383 | 268.9282
18.2912 | 10.6839 | 195.4221 | 18.2912 | 14.7365 | 269.5477
18.3969 | 10.6823 | 196.5209 | 18.3969 | 14.7342 | 271.0633
18.521 | 10.6805 | 197.813 | 18.521 | 14.7317 | 272.8455
18.5758 | 10.6782 | 198.3549 | 18.5758 | 14.7285 | 273.593
18.6594 | 10.6746 | 199.1815 | 18.6594 | 14.7236 | 274.7331
18.8895 | 10.6712 | 201.5745 | 18.8895 | 14.7189 | 278.0338
18.96 | 10.668 | 202.2644 | 18.96 | 14.7144 | 278.9854
19.0792 | 10.6653 | 203.4865 | 19.0792 | 14.7108 | 280.671
19.1812 | 10.6626 | 204.5224 | 19.1812 | 14.7071 | 282.0999
19.2209 | 10.6604 | 204.9018 | 19.2209 | 14.7039 | 282.6232
19.3655 | 10.6582 | 206.4012 | 19.3655 | 14.701 | 284.6914
19.6359 | 10.6536 | 209.1931 | 19.6359 | 14.6946 | 288.5422
20.1084 | 10.6472 | 214.0982 | 20.1084 | 14.6858 | 295.3078
20.5004 | 10.6415 | 218.1553 | 20.5004 | 14.678 | 300.9039
21.1087 | 10.6377 | 224.5479 | 21.1087 | 14.6727 | 309.7213
21.6528 | 10.6333 | 230.241 | 21.6528 | 14.6666 | 317.5737
22.0177 | 10.6309 | 234.0688 | 22.0177 | 14.6634 | 322.8535
22.5092 | 10.6262 | 239.186 | 22.5092 | 14.6568 | 329.9117
23.0128 | 10.6199 | 244.3942 | 23.0128 | 14.6482 | 337.0954
23.544 | 10.5892 | 249.312 | 23.544 | 14.6058 | 343.8787
23.9793 | 10.5791 | 253.6788 | 23.9793 | 14.5918 | 349.9018
24.5565 | 10.5741 | 259.6637 | 24.5565 | 14.585 | 358.1569
25.005 | 10.5699 | 264.2993 | 25.005 | 14.5791 | 364.5507
25.551 | 10.5639 | 269.9178 | 25.551 | 14.5709 | 372.3004
26.0406 | 10.5597 | 274.98 | 26.0406 | 14.5651 | 379.2828
26.4039 | 10.5561 | 278.7226 | 26.4039 | 14.5602 | 384.4449
26.9817 | 10.5517 | 284.702 | 26.9817 | 14.554 | 392.6924
27.4586 | 10.549 | 289.6596 | 27.4586 | 14.5503 | 399.5305
27.9458 | 10.5466 | 294.7329 | 27.9458 | 14.547 | 406.5282
28.4055 | 10.5436 | 299.4955 | 28.4055 | 14.5428 | 413.0972
28.8881 | 10.5402 | 304.4867 | 28.8881 | 14.5382 | 419.9816
29.4473 | 10.5376 | 310.3026 | 29.4473 | 14.5346 | 428.0036
29.8298 | 10.536 | 314.2874 | 29.8298 | 14.5325 | 433.4999
30.5219 | 10.5326 | 321.4742 | 30.5219 | 14.5277 | 443.4127
30.8986 | 10.5295 | 325.348 | 30.8986 | 14.5235 | 448.7559
31.3287 | 10.5228 | 329.6664 | 31.3287 | 14.5142 | 454.7123
31.7939 | 10.5161 | 334.3466 | 31.7939 | 14.5049 | 461.1678
32.3169 | 10.5096 | 339.6382 | 32.3169 | 14.496 | 468.4665
32.7632 | 10.5069 | 344.2399 | 32.7632 | 14.4923 | 474.8137
33.3089 | 10.5033 | 349.8519 | 33.3089 | 14.4873 | 482.5544
33.8683 | 10.5 | 355.6161 | 33.8683 | 14.4827 | 490.505
34.3555 | 10.4976 | 360.6497 | 34.3555 | 14.4794 | 497.4479
34.4248 | 10.4964 | 361.337 | 34.4248 | 14.4778 | 498.3958
34.6352 | 10.4936 | 363.4489 | 34.6352 | 14.474 | 501.3088
34.9087 | 10.491 | 366.2271 | 34.9087 | 14.4703 | 505.1408
35.1789 | 10.4871 | 368.9233 | 35.1789 | 14.4649 | 508.8598
35.2954 | 10.4858 | 370.1013 | 35.2954 | 14.4632 | 510.4845
35.5383 | 10.4821 | 372.5169 | 35.5383 | 14.4581 | 513.8164
35.7317 | 10.4731 | 374.2217 | 35.7317 | 14.4456 | 516.1679
35.8461 | 10.4635 | 375.0749 | 35.8461 | 14.4324 | 517.3447
36.1941 | 10.4281 | 377.4375 | 36.1941 | 14.3836 | 520.6035
36.283 | 10.4152 | 377.8934 | 36.283 | 14.3657 | 521.2323
36.5542 | 10.3683 | 379.0048 | 36.5542 | 14.3011 | 522.7653
36.8366 | 10.3267 | 380.3995 | 36.8366 | 14.2437 | 524.689
36.8832 | 10.3039 | 380.0414 | 36.8832 | 14.2123 | 524.195
37.0727 | 10.2566 | 380.24 | 37.0727 | 14.147 | 524.4689
37.3306 | 10.1785 | 379.9706 | 37.3306 | 14.0394 | 524.0974
37.4628 | 10.151 | 380.2836 | 37.4628 | 14.0013 | 524.5291
37.6559 | 10.0922 | 380.0297 | 37.6559 | 13.9202 | 524.1789
38.0783 | 9.9977 | 380.6936 | 38.0783 | 13.7899 | 525.0946
38.1269 | 9.9306 | 378.6213 | 38.1269 | 13.6973 | 522.2363
38.395 | 9.8215 | 377.0968 | 38.395 | 13.5469 | 520.1335
38.5376 | 9.784 | 377.0514 | 38.5376 | 13.4951 | 520.0708
38.7376 | 9.6649 | 374.3947 | 38.7376 | 13.3309 | 516.4064
38.9342 | 9.5814 | 373.0463 | 38.9342 | 13.2158 | 514.5466
39.1661 | 9.4492 | 370.0886 | 39.1661 | 13.0334 | 510.467
39.4576 | 9.3106 | 367.3753 | 39.4576 | 12.8422 | 506.7246
39.5196 | 9.2627 | 366.0585 | 39.5196 | 12.7762 | 504.9083
39.814 | 9.0121 | 358.807 | 39.814 | 12.4305 | 494.9062
39.9417 | 8.9594 | 357.852 | 39.9417 | 12.3577 | 493.589
40.1496 | 8.7995 | 353.2984 | 40.1496 | 12.1373 | 487.3082
40.422 | 8.6902 | 351.273 | 40.422 | 11.9864 | 484.5145
40.5106 | 8.5214 | 345.2086 | 40.5106 | 11.7537 | 476.1498
40.7719 | 8.343 | 340.1593 | 40.7719 | 11.5076 | 469.1853
41.0363 | 8.0407 | 329.9592 | 41.0363 | 11.0906 | 455.1161
41.155 | 7.9798 | 328.4098 | 41.155 | 11.0067 | 452.9791
41.4904 | 7.6714 | 318.2903 | 41.4904 | 10.5813 | 439.0211
41.5847 | 7.4828 | 311.1689 | 41.5847 | 10.3211 | 429.1986
41.8127 | 7.2956 | 305.0477 | 41.8127 | 10.0629 | 420.7554
42.1482 | 6.93 | 292.088 | 42.1482 | 9.5587 | 402.88
42.1408 | 6.8093 | 286.9494 | 42.1408 | 9.3921 | 395.7923
42.3338 | 6.5712 | 278.1826 | 42.3338 | 9.0637 | 383.7002
42.6013 | 6.278 | 267.4512 | 42.6013 | 8.6593 | 368.8982
42.8558 | 5.9339 | 254.3024 | 42.8558 | 8.1847 | 350.762
43.0533 | 5.6009 | 241.1354 | 43.0533 | 7.7253 | 332.6005
43.2749 | 5.2764 | 228.3364 | 43.2749 | 7.2778 | 314.9467
43.4141 | 4.9155 | 213.3998 | 43.4141 | 6.7799 | 294.3446
43.5728 | 4.6721 | 203.5754 | 43.5728 | 6.4442 | 280.7937
43.8606 | 4.1437 | 181.7467 | 43.8606 | 5.7155 | 250.6852
44.0459 | 3.8974 | 171.6641 | 44.0459 | 5.3757 | 236.7781
44.2437 | 3.4375 | 152.0893 | 44.2437 | 4.7414 | 209.7783
44.3852 | 3.2474 | 144.1366 | 44.3852 | 4.4792 | 198.8091
44.6241 | 2.7078 | 120.8352 | 44.6241 | 3.735 | 166.6693
44.8087 | 2.2871 | 102.4819 | 44.8087 | 3.1546 | 141.3543
44.9742 | 1.9402 | 87.2582 | 44.9742 | 2.6761 | 120.3561
45.2121 | 1.3871 | 62.7134 | 45.2121 | 1.9132 | 86.5012
45.4541 | 0.89209 | 40.5491 | 45.4541 | 1.2305 | 55.9298
45.5657 | 0.68469 | 31.1986 | 45.5657 | 0.94441 | 43.0326
45.7109 | 0.34819 | 15.9162 | 45.7109 | 0.48026 | 21.9533
45.6917 | 0.018058 | 0.82509 | 45.6917 | 0.024907 | 1.1381

## iv_risen_3
Voltage_V | Current_A | Power_W | Voltage_V_1000 | Current_A_1000 | Power_W_1000
0.46043 | 8.6718 | 3.9928 | 0.46043 | 11.9611 | 5.5073
13.665 | 8.6712 | 118.4922 | 13.665 | 11.9603 | 163.4376
13.8282 | 8.6711 | 119.9054 | 13.8282 | 11.9601 | 165.3868
13.9635 | 8.6707 | 121.074 | 13.9635 | 11.9596 | 166.9986
14.068 | 8.6706 | 121.9781 | 14.068 | 11.9594 | 168.2456
14.3497 | 8.6699 | 124.4105 | 14.3497 | 11.9585 | 171.6007
14.4279 | 8.6699 | 125.0889 | 14.4279 | 11.9585 | 172.5363
14.5585 | 8.67 | 126.2222 | 14.5585 | 11.9586 | 174.0996
14.6826 | 8.6694 | 127.2888 | 14.6826 | 11.9577 | 175.5707
14.7877 | 8.6694 | 128.2 | 14.7877 | 11.9577 | 176.8276
14.8624 | 8.6688 | 128.8397 | 14.8624 | 11.957 | 177.7099
15.0742 | 8.6685 | 130.6705 | 15.0742 | 11.9566 | 180.2352
15.1532 | 8.6683 | 131.3517 | 15.1532 | 11.9562 | 181.1748
15.2585 | 8.6682 | 132.2632 | 15.2585 | 11.9561 | 182.432
15.3612 | 8.668 | 133.1517 | 15.3612 | 11.9559 | 183.6575
15.4317 | 8.6679 | 133.76 | 15.4317 | 11.9557 | 184.4965
15.5236 | 8.6677 | 134.554 | 15.5236 | 11.9554 | 185.5918
15.6696 | 8.6675 | 135.8156 | 15.6696 | 11.9551 | 187.3319
15.7517 | 8.6677 | 136.5309 | 15.7517 | 11.9555 | 188.3185
15.838 | 8.6678 | 137.2805 | 15.838 | 11.9556 | 189.3524
15.9222 | 8.6676 | 138.0072 | 15.9222 | 11.9553 | 190.3548
15.9874 | 8.6676 | 138.5726 | 15.9874 | 11.9553 | 191.1346
16.1239 | 8.6675 | 139.7544 | 16.1239 | 11.9552 | 192.7646
16.2174 | 8.6674 | 140.562 | 16.2174 | 11.955 | 193.8787
16.3136 | 8.6674 | 141.3966 | 16.3136 | 11.9551 | 195.0297
16.4061 | 8.6671 | 142.1929 | 16.4061 | 11.9546 | 196.1282
16.4835 | 8.6668 | 142.8593 | 16.4835 | 11.9542 | 197.0473
16.5571 | 8.6668 | 143.4965 | 16.5571 | 11.9542 | 197.9262
16.7053 | 8.6666 | 144.7779 | 16.7053 | 11.9539 | 199.6937
16.7661 | 8.6661 | 145.2972 | 16.7661 | 11.9533 | 200.4099
16.8579 | 8.666 | 146.0912 | 16.8579 | 11.9532 | 201.5051
16.9628 | 8.6656 | 146.9922 | 16.9628 | 11.9525 | 202.7478
17.0238 | 8.6658 | 147.5251 | 17.0238 | 11.9529 | 203.4829
17.1895 | 8.6658 | 148.9605 | 17.1895 | 11.9528 | 205.4628
17.352 | 8.6656 | 150.3661 | 17.352 | 11.9526 | 207.4016
17.7272 | 8.664 | 153.5874 | 17.7272 | 11.9503 | 211.8447
18.2854 | 8.6632 | 158.4104 | 18.2854 | 11.9493 | 218.4971
18.9126 | 8.6611 | 163.8039 | 18.9126 | 11.9464 | 225.9364
19.446 | 8.6581 | 168.3665 | 19.446 | 11.9423 | 232.2297
19.7207 | 8.655 | 170.6833 | 19.7207 | 11.938 | 235.4253
20.1945 | 8.6515 | 174.7131 | 20.1945 | 11.9331 | 240.9835
20.6355 | 8.6479 | 178.4528 | 20.6355 | 11.9281 | 246.1418
21.2135 | 8.6453 | 183.3973 | 21.2135 | 11.9246 | 252.9618
21.7628 | 8.6444 | 188.1268 | 21.7628 | 11.9233 | 259.4853
22.1979 | 8.6436 | 191.8706 | 22.1979 | 11.9222 | 264.6491
22.6669 | 8.6422 | 195.893 | 22.6669 | 11.9203 | 270.1973
23.1847 | 8.6417 | 200.3554 | 23.1847 | 11.9196 | 276.3523
23.7006 | 8.6407 | 204.7883 | 23.7006 | 11.9181 | 282.4666
24.2985 | 8.64 | 209.9388 | 24.2985 | 11.9172 | 289.5707
24.7857 | 8.6387 | 214.1151 | 24.7857 | 11.9154 | 295.3311
25.204 | 8.6374 | 217.6977 | 25.204 | 11.9137 | 300.2727
25.6256 | 8.6368 | 221.3234 | 25.6256 | 11.9129 | 305.2736
26.1892 | 8.6354 | 226.1532 | 26.1892 | 11.9108 | 311.9355
26.5713 | 8.634 | 229.4154 | 26.5713 | 11.9089 | 316.435
27.2474 | 8.6334 | 235.238 | 27.2474 | 11.9081 | 324.4662
27.602 | 8.6326 | 238.2786 | 27.602 | 11.9071 | 328.6601
28.1421 | 8.6316 | 242.9107 | 28.1421 | 11.9056 | 335.0493
28.5913 | 8.631 | 246.7728 | 28.5913 | 11.9049 | 340.3763
29.0524 | 8.6302 | 250.7283 | 29.0524 | 11.9037 | 345.8321
29.6004 | 8.6293 | 255.4317 | 29.6004 | 11.9025 | 352.3195
30.0227 | 8.6284 | 259.0475 | 30.0227 | 11.9012 | 357.3069
30.5761 | 8.6275 | 263.7968 | 30.5761 | 11.9001 | 363.8577
31.0465 | 8.625 | 267.7758 | 31.0465 | 11.8965 | 369.346
31.6127 | 8.623 | 272.5957 | 31.6127 | 11.8938 | 375.9941
32.0066 | 8.6198 | 275.8918 | 32.0066 | 11.8894 | 380.5405
32.6194 | 8.6172 | 281.0877 | 32.6194 | 11.8858 | 387.7072
33.0108 | 8.6142 | 284.361 | 33.0108 | 11.8816 | 392.222
33.4982 | 8.6102 | 288.4247 | 33.4982 | 11.8761 | 397.8272
34.0754 | 8.6059 | 293.2499 | 34.0754 | 11.8702 | 404.4826
34.5384 | 8.6008 | 297.0577 | 34.5384 | 11.8632 | 409.7347
34.6507 | 8.6001 | 297.9989 | 34.6507 | 11.8622 | 411.0329
34.8487 | 8.5979 | 299.6267 | 34.8487 | 11.8592 | 413.2782
34.9979 | 8.5956 | 300.8297 | 34.9979 | 11.8561 | 414.9376
35.3874 | 8.5844 | 303.7803 | 35.3874 | 11.8406 | 419.0073
35.4677 | 8.5803 | 304.3247 | 35.4677 | 11.8349 | 419.7583
35.7189 | 8.5714 | 306.1602 | 35.7189 | 11.8226 | 422.29
35.9154 | 8.554 | 307.2218 | 35.9154 | 11.7987 | 423.7542
36.2241 | 8.5324 | 309.0795 | 36.2241 | 11.7688 | 426.3165
36.2888 | 8.5245 | 309.3448 | 36.2888 | 11.758 | 426.6825
36.5253 | 8.4982 | 310.3987 | 36.5253 | 11.7216 | 428.1361
36.7894 | 8.4793 | 311.9471 | 36.7894 | 11.6956 | 430.2719
36.9601 | 8.4473 | 312.2136 | 36.9601 | 11.6515 | 430.6394
37.1643 | 8.4117 | 312.6152 | 37.1643 | 11.6024 | 431.1934
37.3737 | 8.3863 | 313.4276 | 37.3737 | 11.5673 | 432.3139
37.5096 | 8.3588 | 313.5337 | 37.5096 | 11.5293 | 432.4603
37.7893 | 8.3291 | 314.7501 | 37.7893 | 11.4884 | 434.138
37.9333 | 8.2815 | 314.1442 | 37.9333 | 11.4227 | 433.3023
38.3048 | 8.2299 | 315.2446 | 38.3048 | 11.3516 | 434.8201
38.418 | 8.1733 | 314.0013 | 38.418 | 11.2735 | 433.1053
38.5829 | 8.1326 | 313.7787 | 38.5829 | 11.2174 | 432.7983
38.7263 | 8.09 | 313.2951 | 38.7263 | 11.1586 | 432.1312
38.9693 | 7.9983 | 311.6873 | 38.9693 | 11.0321 | 429.9135
39.1897 | 7.9487 | 311.509 | 39.1897 | 10.9638 | 429.6675
39.3216 | 7.8978 | 310.5532 | 39.3216 | 10.8935 | 428.3492
39.5651 | 7.8169 | 309.2744 | 39.5651 | 10.7819 | 426.5853
39.7395 | 7.7316 | 307.2495 | 39.7395 | 10.6643 | 423.7923
39.9743 | 7.6414 | 305.4575 | 39.9743 | 10.5398 | 421.3207
40.2311 | 7.5142 | 302.3062 | 40.2311 | 10.3645 | 416.974
40.4527 | 7.4809 | 302.6227 | 40.4527 | 10.3185 | 417.4106
40.619 | 7.3084 | 296.8613 | 40.619 | 10.0806 | 409.4638
40.7615 | 7.2728 | 296.4485 | 40.7615 | 10.0314 | 408.8945
41.0112 | 7.0875 | 290.6679 | 41.0112 | 9.7759 | 400.9212
41.22 | 6.9325 | 285.7589 | 41.22 | 9.5621 | 394.1503
41.4411 | 6.7729 | 280.6756 | 41.4411 | 9.3419 | 387.1387
41.764 | 6.6077 | 275.9646 | 41.764 | 9.1141 | 380.6408
41.8476 | 6.4391 | 269.462 | 41.8476 | 8.8816 | 371.6717
42.0427 | 6.3528 | 267.0901 | 42.0427 | 8.7625 | 368.4002
42.3067 | 6.0934 | 257.7912 | 42.3067 | 8.4047 | 355.574
42.5026 | 5.8315 | 247.8526 | 42.5026 | 8.0434 | 341.8657
42.6272 | 5.7003 | 242.9883 | 42.6272 | 7.8625 | 335.1563
42.8208 | 5.4814 | 234.7183 | 42.8208 | 7.5606 | 323.7494
43.0783 | 5.1749 | 222.9267 | 43.0783 | 7.1378 | 307.4851
43.2856 | 5.0877 | 220.2241 | 43.2856 | 7.0175 | 303.7574
43.4267 | 4.8328 | 209.8726 | 43.4267 | 6.6659 | 289.4794
43.7284 | 4.5743 | 200.0278 | 43.7284 | 6.3094 | 275.9003
43.9032 | 4.097 | 179.8698 | 43.9032 | 5.651 | 248.0963
44.1274 | 3.9149 | 172.7543 | 44.1274 | 5.3999 | 238.2817
44.2542 | 3.7032 | 163.8839 | 44.2542 | 5.1079 | 226.0467
44.4816 | 3.2927 | 146.4635 | 44.4816 | 4.5416 | 202.0186
44.6889 | 2.9789 | 133.1238 | 44.6889 | 4.1088 | 183.6191
44.8668 | 2.4987 | 112.1068 | 44.8668 | 3.4464 | 154.6301
45.1037 | 2.1451 | 96.7524 | 45.1037 | 2.9588 | 133.4515
45.3441 | 1.8571 | 84.2081 | 45.3441 | 2.5615 | 116.1491
45.4988 | 1.3357 | 60.7718 | 45.4988 | 1.8423 | 83.8232
45.6763 | 1.0732 | 49.0203 | 45.6763 | 1.4803 | 67.6143
45.7845 | 0.87369 | 40.0013 | 45.7845 | 1.2051 | 55.1743
45.9821 | 0.45851 | 21.0832 | 45.9821 | 0.63243 | 29.0803
46.1609 | 0.018292 | 0.84438 | 46.1609 | 0.025231 | 1.1647